# „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

| 1. | Nazwa postępowania: Usługa |
| --- | --- |
|  | „Zakup wodomierzy i Modułów radiowych, Postępowanie Nr 5/NS/2022 |
|  | Numer postępowania: | 5/NS/2022 |
| 2. | specyfikację warunków zamówienia sporządził: |
|  | Imię i nazwisko: Janusz Kubek Data - 06.04.2022. r. |
|  | Podpis: |  |
| 3. | specyfikację warunków zamówienia zatwierdził pod względem technicznym: |
|  | Imię i nazwisko: Marta Politowska - Z-ca kier działu NS Dnia – 08. 04.2022. r. |
|  | Podpis: |  |
| 4. | specyfikację warunków zamówienia zatwierdził: |
|  | Imię i nazwisko: Iwona Kazimierowska – Główny Księgowy Dnia - ………………. r. |
|  | Podpis: |  |
| 5. | specyfikację warunków zamówienia zatwierdził: |
|  | Imię i nazwisko: Jerzy Mieczkowski – Radca Prawny Dnia - ………………. r. |
|  | Podpis: |  |
| 6. | specyfikację warunków zamówienia zatwierdził: |
|  | Imię i nazwisko: Paweł Hryciów – Prezes Zarządu Dnia - ………………. r. |
|  | Podpis: |  |

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia składa się z Instrukcji dla Wykonawców oraz wzorów następujących dokumentów/załączników:

# Część I SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1: ZAMAWIAJĄCY:

# Nazwa i adres: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,                 ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, województwo zachodniopomorskie,                                       tel./fax. + 48 94 306 74 01, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

  - Adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl

  - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej BIP zamawiającego.

Rozdział 2: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych Procedurą udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 134/2019 Zarządu Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdział 3: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Zakup wodomierzy i Modułów radiowych, Postępowanie Nr 5/NS/2022

Rozdział 4: INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANIU:

Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania będą przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powyższych informacji może mieć charakter pisemny, faksu lub formę elektroniczną. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

Rozdział 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

  - Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę.

  - Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: /nazwa i adres Zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

„Zakup wodomierzy i Modułów radiowych,

Postępowanie Nr  5/NS/2022

NIE OTWIERAĆ PRZED  …………04.2022 r. do GODZ. 14.00

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Rozdział 6: OFERTY CZĘŚCIOWE:

Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  Oferty złożone jako częściowe zostaną odrzucone.

Rozdział 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).

Rozdział 8: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

    - posiadania  wiedzy i doświadczenia,

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdział 9: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- Wykonawca załączy następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

  - Formularz oferty – załącznik nr 3 do SWZ.

  - Podpisany projekt umowy wraz z podpisanym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 i 2 do SWZ.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prawo Wykonawcy do występowania w obrocie prawnym                         i stwierdzające, że zakres jego działalności odpowiada profilowi zamówienia, a także wskazujące  osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SWZ.

  - Do oferty  należy załączyć atesty dopuszczające materiały objęte zapotrzebowaniem

do kontaktu z wodą.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii  dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia  dokumentu będzie nieczytelna lub będzie  budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej  prawdziwości                    w inny sposób.

- Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie  złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do  uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie.

Rozdział 10: WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Rozdział 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

  - Cena winna uwzględniać wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, w tym dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

  - Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

  - Wykonawcy powinni zastosować stawkę podatku VAT od towarów i usług zgodną z ustawą                                       o podatku VAT i podatku akcyzowym.

Rozdział 12: OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

Oferty spełniające wymagania formalne określone w niniejszej instrukcji złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena brutto oferty – 100%

W tym kryterium oferta może uzyskać max. 100 punktów

1 % odpowiada punktacji końcowej 1 pkt.

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

C = Cn : Cb x 100 pkt; gdzie:

Cn – cena najniższa,

Cb – cena badana

Rozdział 13: WADIUM

Nie dotyczy.

Rozdział 14: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz                          z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ 15: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obsługi Klienta „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z  o. o. ul. Artyleryjska 3,                         78-100 Kołobrzeg.

Termin:  Ofertę należy złożyć do dnia   ………04.2022 r. godz. 1400.

Oferty złożone po terminie zostaną Wykonawcy zwrócone bez otwierania.

Rozdział 16: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

  - Sesję otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiającego polega na: sprawdzeniu ofert przed otwarciem, czy nie zostały uszkodzone, wycofane lub zamienione.

  - Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystępuje do części posiedzenia w trakcie, którego członkowie Komisji dokonują oceny poszczególnych ofert pod  względem zgodności z warunkami określonymi opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacji warunków zamówienia.

  - Informację z otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza na stronie BIP.

  - Oferta Wykonawcy, który zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postępowania, nie będzie rozpatrywana.

  - Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

- nie jest zgodna z treścią SWZ;

- nie jest zgodna z przepisami w oparciu, o które prowadzone jest postępowanie;

- została podpisana przez osoby nieuprawnione;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Rozdział 17: NEGOCJACJE ZAMÓWIENIA:

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcą/ami, którzy złożyli oferty.

  - Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu do  złożenia ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

  - Wykonawcy, którzy przystąpią do negocjacji ceny oferty, mogą złożyć oferty ostateczne  z ceną   niższą od ceny pierwotnej.

Rozdział 18: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert.

  - O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się                                     o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę/wartość.

Rozdział 19: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

  - Zamawiający może unieważnić postępowanie, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania.

  - Gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Rozdział 20: SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SWZ:

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do godz.15.00                   w dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie umieszcza jej treść na stronie internetowej BIP, bez ujawniania źródła zapytania.

  - Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację umieszcza na stronie internetowej BIP.

  - Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą jest pod względem proceduralnym –     e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl,

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują                      e-mail/pisemnie/faksem/. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą  telefaksu uważa się za złożone  w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

  - Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie przesłanie dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego.

Rozdział 21: ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ:

  - Zostały określone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamówienia.

  - Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

  - O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

Rozdział 22: POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

  - Odwołanie przysługuje Wykonawcom, wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Procedury.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - Odwołanie wnosi się do Kierownika Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia doręczenia informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały doręczone                    w inny sposób.

  - Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiającego. Odwołanie wnosi się wyłącznie w formie pisemnej podając uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa Zarządu Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu.

  - Odwołanie powinno wskazywać zaskarżoną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Procedury, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie rozstrzyga się w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiającego.

  - Rozpatrując odwołanie Prezes Zarządu Spółki może je uwzględnić lub odrzucić.

  - Informację o odrzuceniu odwołania Zamawiający przesyła Wykonawcom, którzy uczestniczyli                  w postępowaniu.

  - Od decyzji Prezesa Zarządu Spółki rozstrzygającej odwołanie nie przysługują dalsze środki odwoławcze.

Rozdział 23: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:

  - Po rozstrzygnięciu postępowania  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji, zawiadomiony będzie (e-mail/faksem/listownie) o dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy) lub o unieważnieniu postępowania, a także o Wykonawcach wykluczonych oraz o ofertach odrzuconych.

  - Wyniki postępowania zostaną  zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup wodomierzy i Modułów radiowych, Postępowanie Nr 5/NS/2022

Przedmiot zamówienia:

ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ – zamówienie podzielone na II następujące części:

Część I

ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ dla istniejącej bazy wodomierzowej na ternie Miasta                 i Gminy Kołobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

Część II

ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ dla istniejącej bazy wodomierzowej na ternie Gmin: Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl, Sławoborze.

Część I

ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ dla istniejącej bazy wodomierzowej na ternie Miasta                 i Gminy Kołobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

| L.p | OPIS | Jed. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wodomierz DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy R≥160 – objętościowy, Q3=2,5m³/h | szt. | 2000 |
|  | Wodomierz DN 20, L=190mm, Parametry metrologiczne wg klasy R≥160 – objętościowy, Q3=4m3/h | szt. | 200 |
|  | Wodomierz DN 25 L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy R≥160 - objętościowy, Q3=6,3m³/h | szt. | 100 |
|  | Wodomierz DN 32 L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy R≥160 -objętościowy, Q3=10m³/h | szt. | 100 |
|  | Wodomierz JS DN 40 L=300mm , Parametry metrologiczne wg klasy R≥160, Q3=16m³/h | szt. | 50 |
|  | Wodomierz JS DN 50, L=270mm, kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R≥315 | szt. | 50 |
|  | Wodomierz JS DN 65 , L= 300mm, kołnierzowy Parametry metrologiczne wg klasy R≥315 | szt. | 5 |
|  | Wodomierz JS DN 80, L=300mm, kołnierzowy Parametry metrologiczne wg klasy R≥315 | szt. | 20 |
|  | Wodomierz JS DN100, L=350 mm, kołnierzowy Parametry metrologiczne wg klasy R≥315 | szt. | 5 |
|  | Wodomierz DN 50, L= 200mm, kołnierzowy | szt. | 10 |
|  | Wodomierz DN 80, L= 200mm, kołnierzowy | szt. | 10 |
|  | Wodomierz DN 100, L= 250mm, kołnierzowy | szt. | 5 |
|  | Wodomierz DN 125, L= 250mm, kołnierzowy | szt. | 5 |

Podstawowe wymagania techniczne wodomierzy ujętych w części I zamówienia.

Pozycja 1,2,3,4  Wodomierze objętościowe DN 15 – DN 32

Wodomierze objętościowe do montażu poziomego i pionowego, klasa R ≥ 160 według MID                   w każdej pozycji zabudowy

- DN 15, Q3 2,5 G3/4 o długości 110 mm

- DN 20, Q3 4,0 G1 o długości 190 mm

- DN 25, Q3 6,3  o długości 260 mm

- DN 32, Q3 10  o długości 260 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne wg MID

- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie.

- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355o.

- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego.

- Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu.

Pozycja 5  Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny  DN 40

Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny do montażu poziomego, klasa R ≥ 160

- DN 40, Q3 16 o długości 300 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne wg MID

- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,

- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355o,

- Hermetyczne liczydło z ośmioma rolkami, stopień ochrony IP68,

- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

- Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu

Pozycja 6,7, 8,9  Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne  DN 50 – DN 100

Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne do montażu poziomego, klasa R ≥ 315

- DN 50, Q3 25 o długości 270 mm

- DN 65, Q3 40 o długości 300mm

- DN 80, Q3 63 o długości 300 mm

- DN 100, Q3 100 o długości 350mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne wg MID

- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,

- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355o,

- Hermetyczne liczydło z ośmioma rolkami, stopień ochrony IP68,

- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

Pozycja 10,11,12,13  Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne  DN 50 – DN 125

Wodomierze  do montażu poziomego,

- DN 50,   Q3 25    o długości 200 mm

- DN 80,   Q3 63    o długości 200 mm

- DN 100, Q3 160    o długości 250 mm

- DN 125, Q3 160 o długości 250 mm

Wymagania szczegółowe:

- Wodomierze śrubowe  o rozszerzonym zakresie pomiarowym,

- Parametry metrologiczne wg MID

- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,

- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355o,

- Hermetyczne liczydło z ośmioma rolkami, stopień ochrony IP68,

- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

Wymagania wspólne dla wszystkich pozycji ujętych w części I zamówienia

- Wszystkie wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta - Firmy Itron.

- Oferowane wodomierze winny posiadać cechę legalizacyjną roku w którym nastąpił zakup,

- Wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualny certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE.

- Wszystkie wodomierze powinny być przystosowane do zamontowania  modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych.

- Oferowane wodomierze powinny być przystosowane do obsługi jednego systemu zdalnego odczytu.

Okres realizacji zamówienia: 1 rok.

Część II

ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ dla istniejącej bazy wodomierzowej na ternie Gmin: Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl, Sławoborze.

| L.p | OPIS | Jed. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wodomierz DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy | szt. | 3000 |
|  | Wodomierz DN 20, L=130mm, Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy | szt. | 50 |
|  | Wodomierz JS DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy R100 – 125/63 H | szt. | 500 |  |
|  | Wodomierz DN 25 L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy | szt. | 20 |
|  | Wodomierz DN 32 L=260mm, Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy | szt. | 5 |
|  | Wodomierz DN 40 L=300mm, Parametry klasy metrologicznej R ≥ 160 – objętościowy | szt. | 10 |
|  | Wodomierz JS DN 50, L=270mm, Kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 315 | szt. | 20 |
|  | Wodomierz JS DN 80, L=300mm, Kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 315 | szt. | 2 |

Podstawowe wymagania  wodomierzy ujętych w części II zamówienia.

Pozycja 1,2,4,5,6  Wodomierze objętościowe DN 15 – DN 40

Wodomierze objętościowe do montażu poziomego i pionowego, klasa R ≥ 160 według MID                w każdej pozycji zabudowy

- DN 15, Q3 2,5 G3/4 o długości 110 mm o progu rozruchu 0,5l/h

- DN 20, Q3 2,5 G1 o długości 130 mm

- DN 25, Q3 6,3 G1 1/4 o długości 260 mm

- DN 32, Q3 10 G1 1/2 o długości 260 mm

- DN 40, Q3 16 G2 o długości 300 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne wg MID.

- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie.

- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355o.

- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego.

Pozycja 3. Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne DN 15

- DN 15, Q3 1,6  o długości 110 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne zgodne wg MID,

- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,

- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355o,

- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

Pozycja 7 i 8  Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne  DN 50 – DN 80

Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne do montażu poziomego, klasa  R ≥315

- DN 50, Q3 25 o długości 270 lub 300 mm

- DN 80, Q3 63 o długości 300 lub 350 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne wg MID,

- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,

- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355o,

- Hermetyczne liczydło z ośmioma rolkami, stopień ochrony IP68,

- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

Wymagania wspólne dla wszystkich pozycji ujętych w części II zamówienia.

- Wszystkie wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta - Firmy DIEHL Metering (byłej Mirometr).

- Oferowane wodomierze winny posiadać cechę legalizacyjną roku w którym nastąpi zakup.

- Wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualny certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE.

- Wszystkie wodomierze powinny być przystosowane do zamontowania  modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu.

- Oferowane wodomierze powinny być przystosowane do obsługi jednego systemu zdalnego odczytu.

Okres realizacji zamówienia: 1 rok

Zadanie nr II

Przedmiot zamówienia:

ZAKUP MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY – zamówienie podzielone na II następujące części:

Część I

ZAKUP MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejącej bazy wodomierzowej na ternie Miasta i Gminy Kołobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

Część II

ZAKUP MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejącej bazy wodomierzowej na ternie Gmin: Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl, Sławoborze.

Część I

ZAKUP MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejącej bazy wodomierzowej na ternie Miasta i Gminy Kołobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

| L.p. | OPIS | Jed. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nakładki –moduł radiowy | szt. | 1000 |

Wymagania dla pozycji ujętych w części I zamówienia

- Moduły radiowe muszą być przystosowane do zainstalowania ich na wodomierzach stosowanych przez MWiK Spółkę z o.o. w Kołobrzegu Firmy Itron oraz posiadać następujące parametry techniczne:

- protokół transmisji danych –Radian,

- modulacja częstotliwościowa,

- częstotliwość nośna 433 MHz,

- moc sygnału 10 mW,

- bateria litowa –żywotność do 15 lat,

- transmisja dwukierunkowa.

- Montaż nadajnika impulsów w trakcie eksploatacji wodomierza musi odbywać się bez zrywania plomby legalizacyjnej i demontażu wodomierza.

- Moduł powinien być zamontowany bezpośrednio na wodomierzu. Nie dopuszcza się nadajnika kontaktronowego.

- Stopień ochrony modułów radiowych IP68.

- Oprogramowanie musi współpracować z systemem bilingowym firmy Unisoft i KartGIS                       w zakresie wymiany danych.

- Wymaga się bezwarunkowego udostępnienia dokumentacji protokołu transmisji w zakresie umożliwiającym odczyt informacji z nakładek radiowych co najmniej dla informacji o aktualnym wskazaniu wodomierza oraz dla informacji o zdarzeniach/ alarmach, które zarejestrowano.

- Bezpłatny dostęp do oryginalnego oprogramowania w zakresie niezbędnym                                        do programowania nakładek i aktualizacji przy wymianie.

- Wykonawca wraz z ofertą załączy jeden moduł radiowy, który jest przedmiotem oferty.

Okres realizacji zamówienia: 1 rok

ZAKUP MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejącej bazy wodomierzowej na ternie Gmin: Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl, Sławoborze.

| L.p. | OPIS | Jed. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nakładki –moduł radiowy | szt. | 500 |

Podstawowe wymagania  dla pozycji ujętych w części II zamówienia.

Pozycja 1 Nakładki –moduł radiowy

- Moduły radiowe muszą być przystosowane do zainstalowania ich na wodomierzach stosowanych przez MWiK Spółkę z o.o. w Kołobrzegu Firmy DIEHL Metering (byłej Mirometr) oraz posiadać następujące parametry techniczne:

- protokół transmisji danych –Prios,

- częstotliwość 868 MHz,

- moc sygnału 16 mW,

- bateria litowa –żywotność minimum 10 lat,

- transmisja jednokierunkowa.

- Montaż nadajnika impulsów w trakcie eksploatacji wodomierza musi odbywać się bez zrywania plomby legalizacyjnej i demontażu wodomierza.

- Moduł powinien być zamontowany bezpośrednio na wodomierzu. Nie dopuszcza się nadajnika kontaktronowego.

- Stopień ochrony modułów radiowych IP68.

- Oprogramowanie musi współpracować z systemem bilingowym firmy Unisoft i KartGIS                       w zakresie wymiany danych.

- Wymaga się bezwarunkowego udostępnienia dokumentacji protokołu transmisji w zakresie umożliwiającym odczyt informacji z nakładek radiowych co najmniej dla informacji o aktualnym wskazaniu wodomierza oraz dla informacji o zdarzeniach/ alarmach, które zarejestrowano.

- Bezpłatny dostęp do oryginalnego oprogramowania w zakresie niezbędnym                                        do programowania nakładek i aktualizacji przy wymianie.

- Wykonawca wraz z ofertą załączy jeden moduł radiowy, który jest przedmiotem oferty.

Okres realizacji zamówienia: 1 rok

Załącznik nr 2 do SWZ

Projekt - U M O W A   Nr 4/NS/2022

# w dniu .....................2022 r. w Kołobrzegu pomiędzy:

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000169262;                   NIP 671-00-12-257; REGON 330263149.

reprezentowaną przez:

Pawła Hryciów - Prezesa Zarządu Spółki

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

reprezentowaną/reprezentowanym przez

# …………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa następującej treści:

I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

Zamawiający nabywa: dostawę Zakup wodomierzy i Modułów radiowych w rodzajach i ilościach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 2.

# Czynności, o których mowa w § 1 będą wykonywane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

# Wykonawca oświadcza, że materiały stanowiące przedmiot Umowy są produkowane                      w Krajach Unii Europejskiej.

§ 3.

Strony ustalają, że Wykonawca czynności określone w § 1 wykonywać będzie w okresie 1 roku od daty podpisania Umowy tj. do dnia …………………2023 roku

§ 4.

- Dostawa asortymentu będącego przedmiotem Umowy odbywać się będzie w sposób następujący:

  - dostarczana będzie przez Wykonawcę na własny koszt, własnym transportem,

  - przedmiot zamówienia określony w § 1 zostanie dostarczony do miejsca składowania   wskazanego przez Zamawiającego.

- Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie w terminie 7 dni od otrzymania zapotrzebowania  ilości i rodzaju .

§ 5.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi, której okres liczony jest od dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy i wynosi:  ….. miesięcy ,

- Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w przedmiocie umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie gwarancyjnym oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.

- Usługa gwarancyjna obejmuje bezpłatne usuwanie wadi usterek, a także wymianę wadliwych elementów przedmiotu umowy na nowe.

- Czynności usługi gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiązany zakończyć w terminie ustalonym każdorazowo w dniu rozpoczęcia czynności, nie dłużej jednak niż do  5 dni.

§ 6.

- Nad prawidłowym przebiegiem wykonania czynności, określonych w § 1, ze strony Zamawiającego będzie sprawował nadzór Pan Paweł Wójcik tel. 603 501 915

- Nad prawidłowym przebiegiem wykonania czynności, określonych w § 1, ze strony Wykonawcy będzie sprawował nadzór ………………………………………… tel. ……………………………………

- Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących. Strony będą powiadamiać się             o tych zmianach w formie pisemnej.

§ 7.

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

maksymalne w kwocie = ……………………….. brutto, (słownie:

……………………………………………………….……..) zgodnie z ofertą Wykonawcy        z dnia ..

§ 8.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 będzie regulowane na podstawie faktury VAT Wykonawcy wystawionej do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

- Zapłata faktury za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane w w/w fakturze w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia  Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

- Za termin dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

§ 9.

    - W przypadku dostawy partii towaru o jakości nie odpowiadającej asortymentowi, określonemu                   w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów dostawy lub gdy gwarant albo dający rękojmię nie wykonuje swoich obowiązków, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy.

§ 10.

    - Strony zastrzegają kary umowne naliczane  wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 i nazywanego niżej "wynagrodzeniem"  w następujących wypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu dostaw określonych w § 4 ust. 2  przedmiotu umowy - w wysokości 2% wynagrodzenia  brutto określonego w § 7  za każdą rozpoczętą dobę zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości  2%  wynagrodzenia  za każdą rozpoczętą dobę liczoną od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad/ustek, zgodnie z § 5 ust.4 niniejszej umowy,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy -  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7

    - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość zastrzeżonych kar nie pokrywa wartości szkody, a także w przypadkach dla których kar umownych nie zastrzeżono.

3.   Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego, potrącenia kar umownych z faktur

wystawionych przez Wykonawcę.

4.   Łączna wartość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego

brutto.

§ 11.

- Strony pod rygorem nieważności nie mogą zmieniać postanowień niniejszej umowy ani wprowadzać nowych postanowień do niniejszej umowy niekorzystnych dla Zamawiającego na podstawie, której dokonano wyboru oferenta chyba, że konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zmiana postanowień umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 12.

1.	Niezależnie od wypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu XV kodeksu cywilnego, każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę podstawowych postanowień umowy na zasadach opisanych niżej.

2.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub 
w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,

- zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania firmy Wykonawcy lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub oświadczenie 
o wszczęciu postępowania naprawczego,

- zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji przedmiotu umowy w terminie bez uzasadnionych przyczyn lub przerwie prace i niezwłocznie nie wznowi ich pomimo wezwania Zamawiającego.

- gdy Wykonawca nie realizuje obowiązków w zakresie  gwarancji i rękojmi, określonych w  § 5.

3.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez ponoszenia kosztów, jeżeli Zamawiający:

- odmawia odbioru dostawy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, bez wskazania uzasadnionej przyczyny,

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie.

4.   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod

rygorem  nieważności - oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie oraz

musi być złożone nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty powzięcia

przez Stronę  wiadomości o wystąpieniu okoliczności opisanych w  § 12

5. Odstąpienie od umowy nie skutkuje nieważnością postanowień umowy w zakresie odpowiedzialności

Stron  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  przedmiotu  umowy, opisanych w § 10 umowy.

§ 13.

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają rozstrzygnięciom w drodze rokowań. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporów, będą one rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla Zamawiającego.

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu cywilnego.

§ 15.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

# Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

# Załącznik nr 2 -  Formularz cenowy.

WYKONAWCA:                                                              				    ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik  Nr 3 do SWZ

______________ dnia ……04.2022. r

nazwa (firma) Wykonawcy

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Nr NIP ..................................................

nr telefonu ...........................................

e-mail:     ..........................................

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Artyleryjska 3

78-100 Kołobrzeg

# FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania na:

„Zakup wodomierzy i Modułów radiowych”  Postępowanie Nr 5/NS/2022

- Zadanie nr 1;

Część nr 1 -Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w opisie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem maksymalnym za okres 1 roku  w kwocie:

………………………….… zł netto + VAT = …………………………………….. zł brutto                               (słownie: ……………………………………………………..……………………………………………….)

| L.p | OPIS | Jed. miary | Ilość | cena jednostkowa | wartość netto | nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wodomierz DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy R≥160 – objętościowy, Q3=2,5m³/h | szt. | 2000 |  |  |  |
|  | Wodomierz DN 20, L=190mm, Parametry metrologiczne wg klasy R≥160 – objętościowy, Q3=4m3/h | szt. | 200 |  |  |  |
|  | Wodomierz DN 25 L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy R≥160 - objętościowy, Q3=6,3m³/h | szt. | 100 |  |  |  |
|  | Wodomierz DN 32 L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy R≥160 -objętościowy, Q3=10m³/h | szt. | 100 |  |  |  |
|  | Wodomierz JS DN 40 L=300mm , Parametry metrologiczne wg klasy R≥160, Q3=16m³/h | szt. | 50 |  |  |  |
|  | Wodomierz JS DN 50, L=270mm, kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R≥315 | szt. | 50 |  |  |  |
|  | Wodomierz JS DN 65 , L= 300mm, kołnierzowy Parametry metrologiczne wg klasy R≥315 | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Wodomierz JS DN 80, L=300mm, kołnierzowy Parametry metrologiczne wg klasy R≥315 | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Wodomierz JS DN100, L=350 mm, kołnierzowy Parametry metrologiczne wg klasy R≥315 | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Wodomierz DN 50, L= 200mm, kołnierzowy | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Wodomierz DN 80, L= 200mm, kołnierzowy | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Wodomierz DN 100, L= 250mm, kołnierzowy | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Wodomierz DN 125, L= 250mm, kołnierzowy | szt. | 5 |  |  |  |

Część nr 2 -Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w opisie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem maksymalnym za okres 1 roku  w kwocie:

………………………….… zł netto + VAT = …………………………………….. zł brutto                               (słownie: ……………………………………………………..……………………………………………….)

| L.p | OPIS | Jed. miary | Ilość | cena jednostkowa | wartość netto | Nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wodomierz DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy | szt. | 3000 |  |  |  |
|  | Wodomierz DN 20, L=130mm, Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy | szt. | 50 |  |  |  |
|  | Wodomierz JS DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy R100 - H; R50 - V | szt. | 500 |  |  |  |
|  | Wodomierz DN 25 L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Wodomierz DN 32 L=260mm, Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Wodomierz DN 40 L=300mm, Parametry klasy metrologicznej R ≥ 160 – objętościowy | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Wodomierz JS DN 50, L=270mm, Kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 315 | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Wodomierz JS DN 80, L=300mm, Kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 315 | szt. | 2 |  |  |  |

Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 – letniej gwarancji (zgodnej z warunkami określonymi przez producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia zakupu.

- Zadanie nr 2;

-Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w opisie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem maksymalnym za okres 1 roku  w kwocie:

………………………….… zł netto + VAT = …………………………………….. zł brutto                               (słownie: ……………………………………………………..……………………………………………….)

Część I

ZAKUP MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejącej bazy wodomierzowej na ternie Miasta i Gminy Kołobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

| L.p. | OPIS | Jed. miary | Ilość | cena jednostkowa | wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nakładki –moduł radiowy | szt. | 1000 |  |  |

Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 – letniej gwarancji (zgodnej z warunkami określonymi przez producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia zakupu.

Część II

ZAKUP MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejącej bazy wodomierzowej na ternie Gmin: Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl, Sławoborze.

| L.p. | OPIS | Jed. miary | Ilość | cena jednostkowa | wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nakładki –moduł radiowy | szt. | 500 |  |  |

Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 – letniej gwarancji (zgodnej z warunkami określonymi przez producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia zakupu.

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia uznajemy się za związanych z określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas do 30.04.2022 dni.

- Udzielamy ……… letniej gwarancji jakości.

- Adres punktu serwisowego ………………………………………………………………………………….

*min. gwarancja 36 miesięcy

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- …………………..

- ………………….

……………………………………………………………………

podpis osoby /osób/ upoważnionej

Załącznik nr 4 do SWZ

…………….  dnia …………04.2022 r

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

.

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Artyleryjska 3

78-100 Kołobrzeg

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu na realizację zamówienia:

„Zakup wodomierzy i Modułów radiowych”  Postępowanie Nr 5/NS/2022

Zgodnie z wymogami określonymi, oświadczam, co następuje:

Warunki udziału w postępowaniu

- Oświadczam, że: mogę ubiegać się o udzielenie zamówienia:

  - nie podlegam wykluczeniu; .

- Oświadczam, że spełniam Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- zdolności technicznej lub zawodowej.

……………….., dnia …...………….04. 2022 r.      …………………………………………………………..

(upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)