# „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowania o udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia sektorowego

nie przekraczającej kwoty  431.000 euro.

| 1. | Nazwa postępowania: Dostawa |
| --- | --- |
|  | „Sukcesywna dostawa Flokulanta na potrzeby oczyszczalni ścieków” |
|  | Numer postępowania: | 4/TO/2023 |
| 2. | specyfikację warunków zamówienia sporządził: |
|  | Imię i nazwisko: Janusz Kubek Dnia - 10.02.2023 r. |
| 3. | specyfikację warunków zamówienia zatwierdził pod względem technicznym: |
|  | Imię i nazwisko: Tomasz Urbański kier dz,TO Dnia - . .02.2023 r. |
| 4. | specyfikację warunków zamówienia zatwierdził: |
|  | Imię i nazwisko: Iwona Kazimierowska – Główny Księgowy Dnia - …………..………. r. |
| 5. | specyfikację warunków zamówienia zatwierdził: |
|  | Imię i nazwisko: Jerzy Mieczkowski – Radca Prawny Dnia - …………….…… r. |
|  | Podpis: |  |
| 6. | specyfikację warunków zamówienia zatwierdził: |
|  | Imię i nazwisko: Paweł Hryciów – Prezes Zarządu Spółki. Dnia - ……….…………. r. |
|  | Podpis: |  |

Integralną część niniejszej SWZ stanowią wzory dokumentów/załączników:

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1: ZAMAWIAJĄCY:

# Nazwa i adres: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, województwo zachodniopomorskie,

# REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

  - Adres strony internetowej Zamawiającego,: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl

  - Adres e-mail;  przetargi@mwik.kolobrzeg.pl

  - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz SWZ zostało zamieszczone  na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

Rozdział 2: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych Procedurą udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 134/2019 Zarządu Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdział Dostawa 3: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Sukcesywna dostawa Flokulanta na potrzeby oczyszczalni ścieków”

Postępowanie  NR 4/TO/2023

Rozdział 4: INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANIU:

Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania będą przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powyższych informacji może mieć charakter pisemny lub formę elektroniczną. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

Rozdział 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

  - Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę.

  - Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: /nazwa i adres Zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

OFERTA

„Sukcesywna dostawa Flokulanta na potrzeby oczyszczalni ścieków”

Postępowanie  NR 4/TO/2023

NIE OTWIERAĆ PRZED  ……..…02.2023 r. do GODZ. 13.00

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Rozdział 6: OFERTY CZĘŚCIOWE:

Oferta musi  obejmować całość zamówienia, dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Rozdział 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).

Rozdział 8: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

    - posiadania  wiedzy i doświadczenia,

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdział 9: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca załączy następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- Podpisany Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ.

- Podpisany opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy załącznik nr 3 do SWZ.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prawo Wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzające, że zakres jego działalności odpowiada profilowi zamówienia, a także wskazujące  osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Opłacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż wartość złożonej oferty Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - ważnej na dzień podpisania umowy.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii  dokumentu  wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia  dokumentu będzie nieczytelna lub będzie  budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej  prawdziwości w inny sposób.

- Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie  złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do  uzupełnienia tych dokumentów  w określonym terminie.

Rozdział 10: WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Rozdział 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

  - Cena winna uwzględniać wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, w tym dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

  - Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

  - Wykonawcy powinni zastosować stawkę podatku VAT od towarów i usług zgodną z ustawą o podatku VAT i podatku akcyzowym.

Rozdział 12: OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

Oferty spełniające wymagania formalne określone w niniejszej instrukcji złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena brutto oferty – 100%

W tym kryterium oferta może uzyskać max. 100 punktów

1 % odpowiada punktacji końcowej 1 pkt.

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

C = Cn : Cb x 100 pkt; gdzie:

Cn – cena najniższa,

Cb – cena badana.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta, która uzyska w prowadzonym postępowaniu największą liczbę punktów.

Rozdział 13: WADIUM  - nie jest wymagane

Rozdział 14: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi do dnia 10.03.2022.Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ 15: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obsługi Klienta „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z  o.o. ul. Artyleryjska 3,

78-100 Kołobrzeg

Termin:  Ofertę należy złożyć do dnia   ………02.2023 r. godz. 1300.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

Rozdział 16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesję otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa  Zamawiającego.

Rozdział 17: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

  - Sesję otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiającego polega na: sprawdzeniu oferty przed otwarciem, czy nie zostały uszkodzone, wycofane lub zamienione.

  - Komisja Przetargowa przystępuje do części posiedzenia w trakcie, którego członkowie Komisji dokonują oceny poszczególnych ofert pod  względem zgodności z warunkami określonymi opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacji.

  - Oferta Wykonawcy, który zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postępowania, nie będzie rozpatrywana.

  - Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

- nie jest zgodna z treścią SWZ;

- nie jest zgodna z przepisami w oparciu o które prowadzone jest postępowanie;

- została podpisana przez osoby nieuprawnione;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

Rozdział 18: NEGOCJACJE ZAMÓWIENIA:

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcą/ami, którzy złożyli oferty.

  - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu do  złożenia ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

  - Wykonawcy, którzy przystąpią do negocjacji ceny oferty, mogą złożyć oferty ostateczne  z ceną   niższą od ceny pierwotnej.

Rozdział 19: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert.

  - O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści umowy, wynikającej z treści wybranej oferty.

Rozdział 20: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

  - Zamawiający może unieważnić postępowanie, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania.

  - Gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Rozdział 21: SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SWZ:

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2

dni robocze przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do godz.24.00 w dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie umieszcza jej treść na stronie internetowej BIP, bez ujawniania źródła zapytania.

  - Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację umieszcza na stronie internetowej BIP.

  - Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą jest pod względem proceduralnym

e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl,

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują                      e-mail/pisemnie/. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą  telefaksu uważa się za złożone  w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

  - Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie przesłanie dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego.

Rozdział 22: ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ:

  - Zostały określone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamówienia.

  - Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

Rozdział 23: POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

  - Odwołanie przysługuje Wykonawcom, wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Procedury.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - Odwołanie wnosi się do Kierownika Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia doręczenia informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 8 dni jeżeli zostały doręczone w inny sposób.

  - Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiającego. Odwołanie wnosi się wyłącznie w formie pisemnej podając uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa Zarządu Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu.

  - Odwołanie powinno wskazywać zaskarżoną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Procedury, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie rozstrzyga się w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiającego.

  - Rozpatrując odwołanie Prezes Zarządu Spółki może je uwzględnić lub odrzucić.

  - Informację o odrzuceniu odwołania Zamawiający przesyła Wykonawcom, którzy uczestniczyli                  w postępowaniu.

  - Od decyzji Prezesa Zarządu Spółki rozstrzygającej odwołanie nie przysługują dalsze środki odwoławcze.

Rozdział 24: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:

  - O rozstrzygnięciu postępowania Wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji, zostanie zawiadomiony (e-mail/listownie) o dokonanym wyborze oraz uzasadnieniu wyboru lub o unieważnieniu postępowania, a także o Wykonawcach wykluczonych oraz o ofertach odrzuconych.

  - Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl

Załącznik  Nr 1 do SWZ

______________ dnia ____02.2023 r

nazwa (firma) Wykonawcy

...............................................................

...............................................................

..............................................................

Nr NIP ..................................................

Nr KRS  ………………………………….

nr telefonu ...........................................

e-mail:     .............................................

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg

# FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania na:

„Sukcesywna dostawa Flokulanta na potrzeby oczyszczalni ścieków”

Postępowanie  NR  4/TO/2023

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia: za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie: ……………………. zł brutto, (słownie:………………………………………………………..……………)

W tym Zadanie nr 1:

………………………….… zł netto/ 1 kg + VAT = ………………………………. zł brutto/1 kg

W tym Zadanie nr 2:

………………………….… zł netto/1 kg + VAT = ……………………………….. zł brutto /1 kg

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych z określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że zawarty projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas do 10.03.2023.

- Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

……………………………………………………………………

podpis osoby /osób/ upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Sukcesywna dostawa Flokulanta na potrzeby oczyszczalni ścieków”

Postępowanie  NR 4/TO/2023

Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1. Sukcesywne dostawy emulsji FLOPAM EM 640HIB o następującej parametrach       technicznych:

Postać :                                                                    Lepka ciecz.                                                                                                                                   Barwa:                                                                     Mleczna.                                                                                                                                  Charakter jonowy:                                                 Kationowy.                                                                                                                                      Gęstość ładunku:                                                    Bardzo Wysoka.                                                                                                                              Struktura:                                                                Wysoka .                                                                                                                                          Ciężar właściwy:                                                     1.00-1,10.                                                                                                                                                   Średnia zawartość substancji nie lotnych (%):  49-56.                                                                                                      Lepkość produktu(cps):                                         500-2000.                                                                                         Maksymalne stężenie (g/l):                                 10.                                                                                                       Stabilność roztworu otrzymanego                                                                                                                                                    przy pomocy zdejonizowanej wody (dni):         1.                                                                                                       Przybliżona lepkość roztworu                                                                                                                                                                    o stężeniu @5g/l(cps):                                          1900.                                                                                                                                    Okres przechowywania:                                        6                                                                                                             (miesiące przy zachowaniu temperatury                                                                                                                                                                                                                          wew. magazynu5°C-30°C)                                                                                                                                                                                                                            Opakowanie I.B.C:                                                 1050kg

Warunki dodatkowe:

Szacunkowa ilość zamawianej w ciągu roku emulsji  to : 8 400 kg.                                                                                            Dostawy winny być realizowane do 3 dni roboczych od dostarczonego do dostawcy drogą e-mail zamówienia lub zgłoszenia telefonicznego.                                                                                                                                                                 Dostawca dostarczy przedmiot dostawy /zamówienia własnym transportem i na własny koszt. Dostawca każdorazowo przy dostawie przekaże zamawiającemu specyfikację zgodności dostarczonego produktu z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 2.Sukcesywne dostawy FLOKULANTA F 6030 o następujących parametrach technicznych:

Postać:                                                                                         Ciało stałe w postaci granulatu.                                         Barwa:                                                                                         Biała.                                                                                 Charakter Jonowy:                                                                    Kationowy.                                                                                         Wielkość ładunku:                                                                     Silny.                                                                                      Granulometria w mm:                                                              1,00.                                                                            Przybliżony ciężar zasypowy:                                                  0,75.                                                                                       Lepkość wg Brookfielda (cP):                                                  @5. 0 g/l: 840, @2,5 g/lg:475 @1.0 g/l :200.     Rekomendowane stężenie robocze(g/l):                                4.                                                                                                 Maksymalne stężenie g/l :                                                       10.                                                                                                              Czas rozpuszczania (roztwór 5g/l,25°C,min):                       60.                                                                                                        Stabilność roztworu otrzymanego                                                                                                                                              przy pomocy zdejonizowanej wody (dni) :                            1.

Okres przechowywania                                                                                                                                                           (wew. magazynu                                                                                                                                                                                                                                                         przy zachowaniu temperatury 5°C-30°C) miesiące:                                 24.                                                                                          Opakowanie :                                                                              worki warstwowe 25kg

Warunki dodatkowe:

Szacunkowa ilość zamawianego w ciągu roku flokulanta to : 6 000 kg.                                                                                            Dostawy winny być realizowane do 3 dni roboczych od dostarczonego do dostawcy drogą e-mail zamówienia lub zgłoszenia telefonicznego.                                                                                                                                                                 Dostawca dostarczy przedmiot dostawy /zamówienia własnym transportem i na własny koszt. Dostawca każdorazowo przy dostawie przekaże zamawiającemu specyfikację zgodności dostarczonego produktu z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Uwaga !

1.Zarówno parametry Emulsji jak i Flokulanta zostały dobrane w czasie procesu rozruchu i próbnej eksploatacji  nowo powstałej instalacji w celu uzyskania wymaganej w procesie technologicznym        % s/m osadów kierowanych do poszczególnych elementów instalacji.

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Nr NIP: ..................................................

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

„Sukcesywna dostawa Flokulanta na potrzeby oczyszczalni ścieków”

Postępowanie  NR 4/TO/2023

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków w szczególności:

  - Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.

  - W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

  - Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania                         w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - Osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

  - W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

  - Nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym polegającym                                      w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

……………….., dnia …...…02.2023 r.      …………………………………………………………..

(upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu na realizację zamówienia:

„Sukcesywna dostawa Flokulanta na potrzeby oczyszczalni ścieków”

Postępowanie  NR 4/TO/2023

- Warunki udziału w postępowaniu

- Oświadczam, że: mogę ubiegać się o udzielenie zamówienia:

  - nie podlegam wykluczeniu; .

- Oświadczam, że spełniam Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- zdolności technicznej lub zawodowej.

Miejsce i data _______________02.2023                         ________________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej/nych

Umowa Nr 4/TO/2023 - Projekt

W dniu …………2023 r. w Kołobrzegu  pomiędzy:

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

w Kołobrzegu, ul. Artyleryjska 3, wpisana do rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie  IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000169262    Kapitał zakładowy:  61 928 000 PLN.  NIP:671-00-12-257; REGON:330263149,

którą reprezentuje:

Paweł Hryciów - Prezes Zarządu

zwany dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

……………………………………………………..……… wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………. pod numerem KRS …………... Kapitał zakładowy: ……………….. PLN./ PESEL………...…….

NIP ………………………, REGON  ……………………………

zwanym  dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa sukcesywną dostawa Flokulanta na potrzeby oczyszczalni

ścieków, określonych  w ofercie Wykonawcy z dnia ………………. Która  stanowi zał. nr 1 do Umowy .

§ 2.

- Towar wymieniony w § 1 nabywany będzie przez Zamawiającego w okresie 1 roku od dnia zawarcia umowy.

- Dostawy towaru odbywać się będą sukcesywnie po pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego  ( lub e-mail) zapotrzebowania, tj. rodzaju i ilości towaru.

- Wykonawca zrealizuje zgłoszoną dostawę w terminie  3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, o którym mowa w pkt 2.

- Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie w okresie jej trwania. Ilości wymienione                      w Załączniku nr 1 niniejszej Umowy nie są ilościami do realizacji , lecz stanowią prognozę średniego zapotrzebowania Zamawiającego.

- W przypadku dostawy produktu o parametrach niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się dokonać wymiany towaru w terminie określonym w pkt 3.

§ 3.

- Dokumentem potwierdzającym dostawę uzgodnionej partii towaru będą faktury VAT Wykonawcy zawierające szczegółowe zestawienie ilościowe towaru - dostarczane wraz z partią towaru.

- Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Zamawiający wyznacza ……………………………..tel. …………………………………….

- Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Wykonawca wyznacza ……………………………….. tel. …………………………………

§ 4.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w kwocie ……………… + podatek od towarów i usług VAT = ………….brutto (słownie : ………………………………) zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia  …………………….. która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

a)	  w tym za 1 Kg=  ….zł netto. zadanie nr 1

b)	  w tym  za 1 Kg = …..,00 zł netto zadanie nr 2

- Faktury VAT Wykonawcy, o których mowa w § 3 pkt. 1 będą dla Zamawiającego  podstawą do dokonywania płatności  za dostarczoną  partię towaru.

- Każdorazowo zapłata należności nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

- Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przelewu bankowego przez Zamawiającego.

- Zamawiający jest płatnikiem VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

§ 5.

- Strony zastrzegają kary umowne naliczane od całego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 pkt. 1, i nazywanego niżej "wynagrodzeniem", w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu dostaw określonych w § 2 ust. 3  przedmiotu umowy - w wysokości 2% wynagrodzenia  brutto określonego w § 4 ust. 1  za każdą rozpoczętą dobę zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy -  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn  zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,

o ile wartość zastrzeżonych kar nie pokrywa wartości szkody, a także w przypadkach dla których kar umownych nie zastrzeżono.

3.   Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego, potrącenia kar umownych z faktur

wystawionych przez Wykonawcę.

4.   Łączna wartość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego

brutto.

§ 6.

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony podejmą się rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporów, będą one rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla Zamawiającego.

§ 7.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do umowy mogą nastąpić w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowania postanowienia kodeksu cywilnego.

§ 9.

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik:

    - Oferta Wykonawcy.

# WYKONAWCA:			     		        ZAMAWIAJACY: